

           Maquinas eléctricas en corriente alterna
Docente            Froilán Conejeros H.

Curso               Cuarto año  Área Eléctrica

Modulo             instalaciones eléctricas industriales
Motores de corriente alterna (CA)
Su clasificación viene dada por su velocidad de giro, en número de fases de alimentación y por el tipo de rotor.

 Según la velocidad de giro de los motores eléctricos pueden ser:

Motores Síncronos
             Motor de corriente alterna síncrono en el que la rotación del eje está sincronizada con    la frecuencia de la corriente de alimentación; el periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos por segundo de CA. 

Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Es utilizado en aquellos casos en donde se desea una velocidad constante.

Motores Asíncronos
     Son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es   el par motor  mayor es  esta diferencia  de    frecuencias en ciclos por segundo.

 Según el número de fases de alimentación en los motores podemos distinguir:

Motores Monofásicos
Tipo de motor que cuando está en operación, desarrolla un campo magnético rotatorio, pero antes de  que  inicie la   rotación, el estator produce un campo estacionario pulsante.

           Para producir un campo rotatorio y un par de arranque, se debe tener un devanado auxiliar desfasado 90° con respecto al devanado principal. Una vez que el motor ha arrancado, el devanado auxiliar se desconecta del circuito.
Debido a que un motor de corriente alterna (C.A.) monofásico tiene dificultades para arrancar, está constituido de dos grupos de devanados: devanado principal o de trabajo y devanado auxiliar o de arranque. 

Los devanados difieren entre sí, física y eléctricamente. El devanado de trabajo está formado de conductor grueso y tiene más espiras que el devanado de arranque.

Motores Trifásicos
Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada, en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator (o parte fija del motor).

 Según el tipo de rotor que constituye el motor eléctrico lo clasificaremos en:
Motores con anillos rozantes
            Se usan en aplicaciones que exigen un alto par o una baja corriente en el arranque. Ofrecen la máxima disponibilidad y se recomiendan especialmente para aplicaciones con cargas de elevada inercia.

Son de construcción modular y disponen de una amplia gama de accesorios, en función de la aplicación que se le vaya a otorgar.

Motores eléctricos con colector
También conocidos como anillos rotatorios, son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna en las cuales conecta las corrientes de campo o excitación con el bobinado del rotor. 

Pueden entregar alta potencia con dimensiones y peso reducidos, soportar grandes      cargas     temporales  sin detenerse completamente, simplemente disminuyendo la velocidad de rotación.

· Motores eléctricos con jaula de ardilla
            Consiste en un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula.

¿Qué aspectos son más importantes a la hora de seleccionar motores eléctricos de corriente continua o de corriente alterna
Tipo de arranque de motores eléctricos
Debemos estudiar el número y características de los arranques. Hay máquinas que requieren una fuerza de arranque que un motor no es capaz de soportar.

Carga en un motor eléctrico
Consideraremos aquí su funcionamiento en carga o en vacío. En carga el motor está arrastrando cualquier objeto o soportando una resistencia externa (la carga) que le obliga a absorber energía mecánica. Así pues, en este caso, el par resistente se debe a factores internos y externos. Mientras, un motor funciona en vacío, cuando no arrastra ningún objeto, ni soporta resistencia externa alguna. El eje gira libre y la resistencia se encuentra en factores internos.

Par motor del motor eléctrico
        Este dato nos va a dar la capacidad de arrastre del motor. En cualquier aplicación donde busquemos un movimiento o desplazamiento este parámetro será clave.

Potencia eléctrica absorbida por el motor (en kW)
Cuando la eficiencia es un factor clave para tu proyecto, deberás ponderar el nivel de potencia eléctrica que absorbe el motor en su funcionamiento.

Rendimiento del motor eléctrico
Deben estudiarse las pérdidas de energía que pueda sufrir el motor debido a factores externos (humedad, temperatura ambiental, propiedades de los materiales, etc) e internos (propiedades de los materiales, motores con escobillas o  brushless).

 Variaciones y desarrollo del régimen de giro
Existen muchos aspectos que pueden condicionar la velocidad de giro. Si nuestra aplicación necesita trabajar en múltiples velocidades, deberemos apostar por soluciones de accionamiento más versátiles

Siempre que requiramos regular la velocidad de giro, necesitaremos contar con convertidores de frecuencia, lo que dificulta el proceso de selección.

	MOTORES CC
	MOTORES CA

	Es necesario aplicar corriente continua en el inducido y en el inductor.
	Trabaja a partir de la aplicación de corriente alterna.

	La velocidad aumenta con la tensión aplicada.
	Para regular su velocidad de giro se hace a través de variadores electrónicos de frecuencia.

	Par motor proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor.
	Par motor depende del campo giratorio.

	Par de arranque fuerte.
	Par de arranque escaso.

	Partes básicas: inductor, inducido y colector.
	Partes básicas: estator y rotor.

	Velocidad variable.
	Trabaja a velocidades fijas y no pueden operar a bajas velocidades.

	Más caros de fabricar.
	Más baratos de fabricar

	Son motores monofásicos.
	Pueden ser monofásicos o trifásicos.

	Utilizados en trabajos pesados..
	Utilizados en trabajos con precisión.


¿Cuáles son las aplicaciones de los motores de corriente alterna?
· Son idóneos para proyectos en los que no se trabaja con un movimiento estable y de velocidad fija.

· No son aptos para aplicaciones donde se necesiten velocidades muy bajas.

· En el caso de que tu aplicación exija el máximo rendimiento y entrega de par, los motores alternos serán una buena elección.

· El precio es otro factor que puede hacer que te decantes por esta solución. Dado que su fabricación es más sencilla, los precios de estos motores son más reducidos respecto a los motores de corriente continua.

· Por último, otro aspecto diferenciador es que pueden ser monofásicos y trifásicos, mientras que los motores cc solo son monofásicos



Aplicación de ejemplo
Maquinaria industrial como máquinas para realizar bobinado de hilos.
Es estas aplicaciones se requiere un movimiento continuo y un bajo par. Al utilizar corrientes industriales, se usan motores de corriente alterna para simplificar este tipo de máquinas y que dispongan de menos componentes.

¿Cuándo es mejor optar por motores de corriente continua?
· En aplicaciones que requieran una gran fuerza de giro en el arranque del motor. Gracias a su alto torque de arranque, los motores DC son más adecuados aquí. Debido a que su torque es elevado, rompen la inercia que puede ejercer la carga a desplazar durante el arranque.

· Siempre que necesites versatilidad. A través de aplicaciones externas que emplean electrónica de control, es posible modificar su corriente para reducir o aumentar el torque que entrega y velocidad de giro. Por otro lado, los motores de corriente continua nos ofrecen buenos resultados, tanto en aplicaciones de baja potencia, como en aplicaciones de alta potencia.

· En casos en los que necesites alimentar piezas, maquinarias o dispositivos que jueguen con la potencia en su operación.

· En proyectos donde prima la carga sobre la precisión del movimiento, estos motores pueden ofrecerte mejores resultados.



Ejemplo de aplicaciones
En este proyecto, se necesita un alto par inicial para iniciar el desplazamiento de la carga. Se controla el movimiento mediante placas electrónicas para abrir un mayor o menor ángulo dependiendo del requerimiento técnico proyectado

      Para esta necesidad se utilizan sistemas de control mecánicos por ejemplo cuando requerimos disminuir velocidad y aumentar niveles mayores de fuerza.(reductores de velocidad)

       Y en procesos industriales en donde se requiera regular velocidades en una maquina se utilizan circuitos electrónicos como son los variadores de frecuencia
…

